LED 无影灯的优点有：

(1) 出色的冷光效果： 采用新型的LED 冷光源作为手术照明， 是真正冷光源， 医生头部和伤口区域几乎无温升。

(2) 光质好： 白光LED 具有区别于普通手术用无影灯光源的色品特点， 可以增加血液与人体其他组织、脏器的色差， 使得手术中医生的视觉更加清晰， 在流淌、渗透的血液中人体的各个组织、脏器更容易被区分出来，这是普通手术用无影灯所不具备的。

(3) 亮度无级调节： 采用数字方式无级调控LED 的亮度， 操作者可根据自身对亮度的适应性随意调节亮度， 使其达到最为理想的舒适度， 使长时间工作的眼睛不易产生疲劳感。

(4) 无频闪： 因为LED 无影灯为纯直流供电， 无频闪， 不易使眼睛产生疲劳感， 亦不会对工作区域的其他设备产生谐波干扰。

(5) 光照度均匀： 采用特殊的光学系统，360°均匀照射在被观察物体上， 无虚影产生， 清晰度高。

(6) 寿命长：LED 无影灯平均寿命长(35 000 h)， 远大于环形节能灯(1 500~2 500 h) ， 寿命为节能灯的十倍以上。

(7) 节能环保：LED 具有较高的发光效率， 耐冲击，不易破碎、无汞污染， 且其发出的光不含红外和紫外成分的辐射污染。